## Slide 1: Motivation/Hintergrund Wie funktionieren Stromnetze?
Stromnetze werden hauptsächlich aktiv durch größere Kraftwerke kontrolliert/organisiert
  -> in Zukunft immer mehr dezentralisierte Quellen, durch erneuerbare Energien
  -> Herausforderung diese Netze zu kontrollieren
  -> Interesse das Verhalten von Netzen zu untersuchen in Hinblick auf Stabilität und Synchronisation
Stromnetz besteht aus vielen Oszillatoren (in DE mit ca 50Hz) mit unterschiedlichen Phasen
Stabiles Netz: gekoppelte Phasen, fast vollständig synchronisierter Zustand
Synchronisations-Video (ca 1:05 bis 1:45) https://www.youtube.com/watch?v=5v5eBf2KwF8

## Slide 2: Herangehensweise und Ziel Wie kann man Stromnetze modellieren?
Basierend auf Artikel „Self-Organized Synchronization in Decentralized Power Grids” (Rohden et al. in: Physical Review Letters, 2012):
  Möchten System von Oszillatoren untersuchen
  Modellieren der Differenzialgleichung ( ist Phase des j-ten Oszillators):
  Mithilfe von Runge-Kutta-Verfahren, Kuramoto-Modell, Grafentheorie
  Schließlich Untersuchung von verschiedenen Auswirkungen auf Netzwerk (in Kleingruppen, an Beispielen von z.B. Rumänien, Skandinavien)